Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas prowadzenia robót budowlanych

OBIEKT: przebudowie kanalizacji sanitarnej - wymiana istniejącej

przepompowni   ścieków na tłocznię w Smolicach, gm. Stryków

LOKALIZACJA:  na  działce nr ew. 331/1, w obrębie ewid. Smolice,

jednostka ewid.  gm. Stryków.

KATEGORIA obiektu budowlanego: XXVI.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

(Dz. U. Z dnia 10 lipca 2003 r.) wykonawca robót zobowiązany jest do sporządzenia

„Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia’’

Niniejsza informacja dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej  z rur  PVC  D 250 mm  wraz z  tłocznią ścieków w studni z rur żelbetowych Dn=3000 mm, oraz rurociągu tłocznego z rur PEHD,  D 125 mm, metodą wykopu otwartego umocnionego szalunkami.

Wykonawca robót tworząc „bioz” w części opisowej powinien uwzględnić:

zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji  poszczególnych  obiektów ;

wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających rozbiórce;

wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;

informacje dotyczące przewidywanych  zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określając skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania;

informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia;

informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym:

~ określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

~ konieczność stosowania przez pracowników  środków ochrony  indywidualnej,

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,

~ zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby;

określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów,

substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy .

wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zabezpieczających

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek

pożaru, awarii i innych zagrożeń;

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.

Wykonawca winien opracować na podstawie projektu zagospodarowania terenu także część rysunkową opracowania na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu,

-2-

jeżeli jest wymagany zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane, zawierającą dane umożliwiające łatwe odczytanie części opisowej, a w szczególności;

-czytelną legendę;

-oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie;

rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów,

punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi;

przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy

oraz ogrodzenia terenu;

Przy budowie kanalizacji sanitarnej w głębokich wykopach wystąpią roboty stwarzające szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;

~ roboty związane z wykonywaniem prac w głębokich wykopach umocnionych

~ roboty związane z wykonywaniem prac przy zachowaniu czynnego ruchu

drogowego.

~ prace związane z zagęszczaniem poszczególnych warstw zasypki;

~ prace związane z załadunkiem, rozładunkiem oraz składowaniem materiałów na

budowie;

~ obsługa mechanicznego i elektrycznego sprzętu na budowie;

~ transport materiałów i urobku z wykopów oraz ruch i praca sprzętu i transportu na

budowie.

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy dokonać instruktażu pracowników.

Celem szkolenia pracowników jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie ich z rodzajami istniejących i mogących wystąpić zagrożeń w trakcie procesu budowy oraz wskazanie metod i środków zapobiegawczych.

Szkolenie powinno również zwracać uwagę na obowiązujące przepisy i instrukcje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczące między innymi terenu, budynków, obsługiwanych urządzeń, maszyn i środków transportu.

W ramach szkolenia powinny być omówione także zasady udzielania pierwszej pomocy, zasady ochrony przeciwpożarowej, procedura powiadamiania o każdym zauważonym zagrożeniu, o każdym wypadku przy pracy i każdej awarii oraz wskazanie środków technicznych i organizacyjnych umożliwiających szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Opracował: